**Opis predmetu zákazky -** Posuvné regály s montážou pre MŠaP

**Miestnosť 1/13:**

**Regálový posuvný blok, celok: š:200 – 220 cm; h: 500 cm; v: max 340 cm**

**Na menšie trojrozmerné zbierky a obrazy**

Prvý regál celku je pevný, ostatné posuvné. Manuálne ovládanie, uzamknutie posunu. Posun k oknu. Koľajnice na celú hĺbku miestnosti cca 600 cm, šírka vytvorenej uličky medzi regálmi minimálne 100 cm. Zadná strana pevného regálu krytá bez perforácie. Bočné strany celku kryté s perforáciou. Čelný regál, pri okne uzavretý dverami. Prístup do regálov z oboch strán.

Delenie regálov na šírku cca po 100 cm (2 polia).

Výška regálov: minimálna vnútorná výška regálov (priestor na ukladanie): 290 cm

Hĺbky regálov: pevná časť 120 cm

 posuvné časti: 60; 60; 60; 60; 60; 80

Pre regály h: 120 + 1 ks 60 vertikálne oddeľovače po cca 10 cm (vertikálne tyče na celú výšku regálu)

Police na  regál: 6, nosnosť police min. 100 kg, materiál police kov.

Možnosť výškového nastavenia police po cca 2 - 3 cm

V každej vytvorenej uličke pod jednou z políc 1 výsuvná polica rovnakého rozmeru nosnosť min. 8 kg (spolu 7 políc)

**Miestnosť 1/15:**

**Regálový posuvný blok, celok: š: 650 – 700 cm; h: 500 cm; v: max 340 cm**

**Na menšie trojrozmerné zbierky, knihy, časopisy, listiny**

Prvý regál celku je pevný, opretý o stenu, ostatné posuvné. Manuálne ovládanie, uzamknutie posunu. Posun k oknu. Koľajnice na celú hĺbku miestnosti cca 600 cm, šírka vytvorenej uličky medzi regálmi minimálne 100 cm. Bočné strany celku kryté s perforáciou. Čelný regál, pri okne uzavretý dverami. Prístup do regálov z oboch strán.

Delenie regálov na šírku cca po 100 cm (7 polí).

Výška regálov: minimálna vnútorná výška regálov (priestor na ukladanie): 290 cm

Hĺbky regálov: pevná časť 60 cm

 posuvné časti: 60; 60; 60; 60; 50; 50; 50; 50

Police na  regál: 10, nosnosť police min. 100 kg, materiál police kov

Možnosť výškového nastavenia police po cca 2 - 3 cm

V každej vytvorenej uličke pod jednou z políc 1 výsuvná polica rovnakého rozmeru, nosnosť min. 8 kg (spolu 9 políc)