## produkty
Príloha č. 2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Špecifikácia predmetu zákazky
POPIS | cena bez DPH | cena s DPH | lokalita
3.2.2 Zvýšenie priepustnosti komunikácie medzi DC VaV ZA a DC MŠ SR BA | 977382 | 1172858.4
2x Cisco ASR 9006 (8x 10Gb, 2x 100Gb, interfaces) | 935483
2x Cisco MTSP 15454 (4 channel DWDM) | 41899
3.2.3 Vytvorenie zabezpečeného komunikačného uzla v lokalite CVTI BA | 146043 | 175251.6
2x Cisco ASR 1002 Upgrade (5x 1Gb adapter, SFPs) | 26110
2x Cisco ASR 1002 VPN FW (9x 1Gb) | 119933
3.3.1 Lokálna sieť | 488433 | 586119.6
15x HP 5120 Switch (48x 1Gb ETH, 4x 10GB ETH, interfaces, cables) | 158816
2x HP 10508 Switch (48x 10Gb ETH, 96x 1Gb ETH, interfaces, cables) | 329617
3.3.2 Bezdrôtová sieť | 101372 | 121646.4
1x Cisco ACS 1121 HW Appliance | 7858
25x Cisco 3602 Wireless Access Point | 32538
2x Cisco 3355 MSE HW Appliance | 39070
2x Cisco 5508 Wireless Controller | 21906
3.3.3 Servery a súvisiaca infraštruktúra | 228069 | 273682.8
2x HP 10642 Rack (KVM, LCD, 2x PDU, cables) | 26265
2x HP BladeSystem c7000 (2x OADM, 2x VC Flex-10, 2x VC FlexFabric, 2x Cisco MDS 8Gb, interfaces) | 135469
2x HP ProLiant BL460c Gen8 (2 x Xeon E5-2630 6core 2.3 GHz CPU, 64GB RAM, 2x 10Gb FlexFab, 2x 10Gb Flex10, 2x 8Gb FC, 2x 300GB 10k HDD) | 9397
4x HP ProLiant BL460c Gen8 (2 x Xeon E5-2609 4core 2.4 GHz CPU, 32GB RAM, 2x 10Gb FlexFab, 2x 8Gb FC, 2x 300GB 10k HDD) | 12904
8x HP ProLiant BL460c Gen8 (2 x Xeon E5-2630 6core 2.3 GHz CPU, 128GB RAM, 2x 10Gb FlexFab, 2x 10Gb Flex10, 2x 8Gb FC, 2x 300GB 10k HDD) | 44034
3.3.4 Úložné systémy | 290083 | 348099.6
120x LTO6 data media | 19034
1x EMC VNX 5500 (2x controller,24GB cache, 8x 8Gb FC Host ports, 5x expansion unit, 133x 600GB 10k HDD, 79TB Operation Environmnet Licence, 50TB usable) | 218726
1x IBM TS3310 Tape Library (1x expansion, 2x LTO6 FC drive, 133 slots, 5x cleaning cartridge) | 52323
3.3.9 Doplnenie dátového centra | 19974 | 23968.8
1x klimatizácia Daikin 10kW (vnútorná aj vonkajšia jednotka) | 6594
1x UPS PowerScale 33 15kVA | 13380
3.4.1 Škálovateľný úložný systém s vysokou kapacitou | 1128823 | 1354587.6
4x IBM DCS3700 (1x Dual Controller, 1x Expansion Unit, 120x 3TB HDD) | 915622
IBM SONAS Gateway (1x rack, 2x 50port 1Gb Ethernet Switch, 2x 36port InfiniBand Switch, 4x SONAS SI2 Interface Node, 4x SONAS SS2 Storage Node) | 213201
3.4.2 Rozšírenie existujúceho diskového poľa v DC VaV ZA | 98247 | 117896.4
HP XP24000 Upgrade (SN: 78693) (XP CA Jrn +10TB LTU) | 98247
3.4.3 Rozšírenie existujúceho diskového poľa v DC VaV BA | 307043 | 368451.6
HP XP24000 Upgrade (SN: 75665) (DKU Frame, DKA Adapter Set, 8GB cache Memory, 4x 600GB/15k FC Array Group, 1x Spare HDD, Array Manager +9TB LTU, BC +5TB LTU, CA Jrn +10TB LTU) | 307043
3.4.4 Rozšírenie existujúcej páskovej knižnice v DC VaV ZA | 294989 | 353986.8
IBM Media: 1000x LTO6 data | 158613
Upgrade TS3500 (1x D53 frame, 4x LTO6 FC drive, 1x S54 HD frame) | 136376
3.4.5 Rozšírenie existujúcej páskovej knižnice v DC VaV BA | 160955 | 193146
IBM Media: 400x LTO6 data | 63445
Upgrade TS3500 (1x D53 frame, 4x LTO6 FC drive) | 97510
3.6.1 Kamerový systém | 45518 | 54621.6
ETH prepínač | 8288
IBG Kamerový a bezpečnostný systém | 37230
3.6.2 Elektronický zabezpečovací systém | 10871 | 13045.2
IBG Kamerový a bezpečnostný systém | 3757
Prepínač napájacích zdrojov | 7114
Grand Total | 4297802 | 5157362.4